## ОЛ на элегазовые моноблоки
Приложение №1 «Опросный лист»
ОПРОСНЫЙ ЛИСТ НА ЭЛЕГАЗОВЫЕ МОНОБЛОКИ RE 6 - до 5 функций
Наименование компании
ООО «ФЗЭА»
Контактное лицо |  |  |  |  | 141146, РФ, Московская область, Щелковский р-н,
Адрес |  |  |  |  | г.п. Фряново, ул. Первомайское, д.23
Телефон |  |  |  |  | Тел.: +7 (985) 786-99-49 , +7 (905) 519-79-21
E-mail |  |  |  |  | www.fzea.ru
Наименование проекта и адрес доставки:
Поля для ввода нестандартных параметров обозначены синим цветом
Количество:
Номинальное напряжение: |  |  | кВ | 10 |  |  |  | 6 | 50 | 630 | 7.2 | Нет | Да | 110AC | Нерасширяемый | Да, 3 шт. | Производства CHINT Electric | C
[8 empty] | 10 | 60 | Нестандартный | 12 | Да, 3хТТ | Нет | 220AC | Расширяемый вправо (вверх) | Нет | Подготовка под блок стороннего производителя (указать) | Co
Уровень изоляции: |  |  | кВ | 12 |  |  |  | 20 | Нестандартный |  | 17.5 | Да, 1хТН |  | 110DC | Расширяемый вправо (вбок) |  | Нет | F
[8 empty] | Нестандартный |  |  | 24 |  |  | 220DC | Расширяемый влево (вверх) |  |  | V
|  | Частота: | Гц | 50 | [6 empty] | Нестандартный |  |  |  | Расширяемый влево (вбок) |  |  | Vo
[15 empty] | Расширяемый в обе стороны (вверх) |  |  | D
Номинальный ток сборных шин: |  |  | А | 630 | [10 empty] | Расширяемый в обе стороны (вбок) |  |  | De
[15 empty] | Другое (указать) |  |  | SL
SLo
SV
Svo
|  |  | Функция 1 | Функция 2 | Функция 3 | Функция 4 | Функция 5 | [10 empty] | Apt
| Тип функции: |  | V | V | V | V | [11 empty] | Cpt
| Назначение ячейки: | [16 empty] | M
Моторизованный привод: |  |  | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | [10 empty] | Be
Контакты положения (2НO+2НЗ): |  |  | Нет | Да | Нет | Нет | Нет | [10 empty] | НЕТ
Контакт сигнализации аварийного отключения: |  |  | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет
Независимый расцепитель(катушка отключения): |  |  | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет
Датчик давления с механическим индикатором: |  |  | Да
Индикатор напряжения: |  |  | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет
Указатель тока короткого замыкания: |  |  | Да | Нет | Нет | Нет | Нет
Кабельные Т-образные адаптеры: |  |  | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет
ОПН для установки на кабельный адаптер: |  |  | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет
Тип оперативного питания: |  |  | 220AC | 220AC | 220AC | 220AC | 220AC
Измерительные трансформаторы |  |  | нет | нет | нет | нет | нет
Марка и сечения кабельной линии:
Дополнительные (нестандартные) опции:
Возможность расширения: |  |  | Нерасширяемый
(выберите из выпадающего списка!)
Микропроцессорная РЗА (функция V):
Система телемеханики:
Сервис
| Шеф-монтаж, шеф-наладка: |  | Нет | Запасные части и принадлежности: |  |  | Нет
| Расширенная гарантия: |  | Нет | Контракт на тех.обслуживание: |  |  | Нет
ПРИМЕЧАНИЯ: